I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун 668110, г. Чадан, ул. Ленина, д. 46, тел: 394 34 -2-15-14 E-mail: kojoo_08 @mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Муниципальное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении Элдиг-Хемская санаторная школа- интернат муниципального района Дзун-Хемчикского Республики Тыва 668113, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский  кожуун, с.  Элдиг-Хем, ул. Ленина, 5.  тел.  8(394)34-2-20-10,  email: eldih_hem_ school@mail.ru____________________________

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

___________________________образовательная_________________________________

(основной вид деятельности органа (организации)

_________________________________   3 категория_____________________________

(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь земельного участка 1963 кв.м протяженность периметра_ земельного участка под территорию учебной базы__1047,3 кв.м_______________________________

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельнымучастком   17АВ № 206976 от 14.10.2013г; 17-АВ № 206977 от_____ 14.10.2013 ; 17 АВ № 206974 от 11.10.2013г свидетельство о государственной регистрации право на пользование объектом 17- АВ 206848 от 18.10.2013 ,17-АВ 206847 от 18.10.2013 ;17- АВ 206965 от 18.10.2013 	_________________________________________________

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельнымучастком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната Кара-Сал Таймира Танововна, 8(394) 342- 20-10, eldih_hem_school@mail.ru_______________________

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управления образования Монгуш Сылдыс Григорьевич_тел:8 (394 )2-1514 email: kojoo_08@mail.ru		___________________________________________

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

(мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся

и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

- Режим работы объекта (территории) круглосуточно.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 16 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций: 166 человек - из них – 150 учащихся (1 сезон – 50 уч.), 16 работников.

4.  Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций ночью 1 сторож, днем дежурные учителя 4 чел., и на лагере - 150 учащихся.

5.  Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов отсутствует.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)

критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный вход в учебный корпус | 15 | 613, 5 | Подрыв, поджог | Муниципальный |
| 2 | Главный вход в учебный корпус №1 | 15 | 236, 5 | Подрыв, поджог | Муниципальный |
| 3 | Главный вход в учебный корпус №2 | 18 | 177, 7 | Подрыв, поджог | Муниципальный |
| 4 | Столовая | 25 | 56, 0 | Подрыв, поджог | Муниципальный |
| 5 | Кочегарка | 4 | 8, 2 | Подрыв, поджог | Локальный |
| 6 | Печь | 1 | 3, 3 | Подрыв, поджог | Локальный |
| 7 | Электрощит | 1 | 43, 7 | Подрыв, поджог | Локальный |
| 8 | Котел | 1 | 3, 6 | Подрыв, поджог | Локальный |

2.  Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3.  Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий совершения

террористического акта на объекте (территории)

- Предполагаемые модели действий нарушителей

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу школы.

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия.

-  захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств.

- выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работу школы.

2.  Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения составит 1963 кв. м, человеческие жертвы - 166 чел., материальный ущерб – 695703, 74 рублей.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения

террористического акта на объекте (территории)

| N п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166 | Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения | 695703, 74 рублей |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения

антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) -  отсутствуют.

2.   Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): имеется система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите

и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранит-2» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности.  Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствует;

(наличие, количество, характеристика)

в) технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели есть ручной металлоискатель - 1 шт., марка: Орбита OT-VNP06.

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется: 1 штук «Кобра».

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения имеется 4 камер видеонаблюдения (1 наружный, 3 внутренний, с хранением информации с видеокамер 30 суток). Марка: Novicam PRO.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов – отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

В учебном корпусе имеется 1 эвакуационный выход, в жилом корпусе №1 - 1 эвакуационный выход, в жилом корпусе № 2 – 2 эвакуационные выхода. Также находится 3 калитка и 1 вороты.

Расположение ворот и калиток: с четырех сторон территории объекта находится 3 калитка и 1 вороты. Калитки с северной и западной стороны открыты в течение рабочего дня, закрывается на ночь. Въездные ворота с западной стороны объекта закрыт круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают охранник. Связка ключей хранится у заместителя директора по АХЧ. Состояние ограждения хорошее, высота 1,8 м., изготовлена из пиломатериала, повреждения отсутствует. Ворота и главный вход в территорию из пиломатериала.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)- отсутствует.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны: система пожарной сигнализации фирмы «Гранит - 2» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещение, а также знаки пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем №44» на пульт пожарной части.

3.2. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны:

а) наружное противопожарное водоснабжение: не имеется.

б) внутренне противопожарное водоснабжение: не имеется.

в) автоматическая установка пожарной сигнализации: сигнализация фирмы «Гранит - 2», пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем №44».

г) автоматическая установка пожаротушения: отсутствует.

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: имеется.

ж) первичные средства пожаротушения: во всех помещениях объекта имеется 9 штук огнетушителя ОП4, 2 пожарных щита.

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования круглосуточного лагеря «Шуралгак» при МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва в отношении стационарного лагеря с круглосуточным пребыванием детей «Шуралгак» МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании Постановления Правительства РФ от 14-05-2021г. №732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления», учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы- интерната 3 категория опасности.

- Антитеррористическая защищенность МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната не в полной мере соответствует требованиям, а именно:

19. а) определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); срок устранения до 05.05.2022г.

б) организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием; срок до 05.05.2022г.

в) оснащение объектов (территорий) системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, или в систему обеспечения вызова по единому номеру «112», или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб; срок устранения до 01.09.2023г.

г) организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий);

е) периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей, предметов (веществ);

к) обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории), действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов;

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах отдыха детей и их оздоровления, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

20. а) оснащение объектов (территорий) стационарного типа системами видеонаблюдения, системами охранной сигнализации; срок устранения 25.12.2024г.

б) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

____________________________________отсутствуют_________________________________

(наличие локальных безопасности)

_______________________________отсутствуют ____________________________

(другие сведения)

Приложения:

- План потенциально опасных и критических элементов МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната.

- План размещения контрольно - пропускных пункта, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы- интерната.

- Акт обследования и категорирования объекта «территории».

- План мероприятий по устранению выявленных недостатков МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы- интерната в ходе обследования и категорирования по антитеррористической безопасности.

Составлен «_____» ________20__г.

Составлен «_____» ________20__г.

Директор школы: _______________________________________/Кара-Сал Т. Т./

(должностное лицо осуществляющее непосредственное руководство деятельности работника на объекте территории.)   (Ф.И.О.)

Актуализирован «______» ___________ 20__г.

Причина актуализации: ______________________________________________

Приложение 1

Утверждаю:

Директор школы-интерната

___________/Кара-Сал Т. Т./

«___» ______________20__г.

План-схема

с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов

МБООУСТД, НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната

ШКОЛА

Кочегарка

Коче-

гарка

Спальная  Корпус № 2

Спальная Корпус  № 1

Корпус

рпус № 1

Столовая

Потенциально опасные участок Критические элементы

- кочегарка                                           -Печка в столовой

Котлы

Столовая	Электрощит

Приложение 2

Утверждаю:

Директор школы-интерната

___________/Кара-Сал Т. Т./

«___» ______________20__г.

План-схема

Охраны с указанием контрольно- пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны

МБООУСТД, НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната

ШКОЛА

Кочегарка

Кочегарка

Спальная  Корпус № 2

Спальная Корпус  № 1

Корпус

рпус № 1

Столовая

-контрольно-пропускной пункт охраны не имеется

- внутреннее видеонаблюдение           - наружное видеонаблюдении

-вывод на монитор системы видеонаблюдении

Приложение 3

Утверждаю:

Директор школы-интерната

___________/Кара-Сал Т. Т./

«___»______________20__г.

Акт категорирования и обследования МБООУСТД НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы- интерната

- Монгуш С. Г. – председатель комиссии, начальник УО;

2. Куулар С. У. – заместитель председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна по профилактике и правонарушений;
3. Донгак К. В. – начальник ОНД и ПР Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы;

4. Бытотов С. С. – капитан полиции Барун-Хемчикского ОФО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ»;

5. Донгак А. Ч. – оперуполномоченный УФСБ РВ по Республике Тыва;

6. Монгуш О. Р. – главный инженер УО;

7. Кара-Сал А. Х. – директор МБОУ СОШ №1 г. Чадан;

8. Куулар А. Б. – директор МБОУ СОШ №2 г. Чадан;

9. Сегленмей Л. О. – директор МБОУ СОШ №3 г. Чадан;

10. Ондар А. Н. – директор МБОУ СОШ №4 г. Чадан;

11. Сарыглар У. А. – директор МБОУ Чыргакынской СОШ;

12. Монгуш Э. О. – директор МБОУ Чыраа-Бажинской СОШ;

13. Ооржак Р. Э. – директор МБОУ Хоруг-Дагской СОШ;

14. Куулар С. С. – директор МБОУ Шеминской СОШ;

15. Сат А. С. – директор МБОУ Хондергейской СОШ;

16. Идам-Сюрюн О. О. – МБОУ Теве-Хаинской СОШ;

17. Монгуш А. Д. – директор МБОУ Хайыраканской СОШ;

18. Салчак А. М. – директор МБОУ Баян-Талинской СОШ;

19. Ондар Ч. А. – директор МБОУ Ийменской СОШ;

20. Монгуш У. Б. – директор МБОУ Бажын-Алаакской СОШ;

21. Кара-Сал Т. Т. – директор МБООУ СТД, НДЛ СШИ с. Элдиг-Хем.

Приложение 4

Утверждаю:

Директор школы-интерната

________ /Кара-Сал Т. Т./

«____» ______________ 20__г.

Перечень

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интерната

| № п/п | Пункт по ППРФ от 14.05.2021г. №732 | Мероприятия | Срок исполнения | Отметка о устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. 19 ж) | Взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Обеспечить организацию взаимодействия с УФСБ России по РТ, МВД по РТ, отделом Росгвардии России по РТ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | 12 месяцев |  |
| 2 | п. 20 а) | Дополнительно установить камеры видеонаблюдения. | 12 месяцев |  |